S.P.P. (Servizio Prevenzione e Protezione)

Istituto Comprensivo di TRESCORE B.RIO

Scuola  ___________________________

di  ___________________________

Registro
CONTROLLI PERIODICI

D. Lgs. 81/2008

ANNO SCOLASTICO 2018/19

SOGGETTI PREPOSTI

SORVEGLIANZA GIORNALIERA

I controlli vanno effettuati all’inizio dell’ attività scolastica

Responsabile Sorveglianza Giornaliera

| QUALIFICA | NOMINATIVO | SIGLA |
| --- | --- | --- |

| QUALIFICA | NOMINATIVO | SIGLA |
| --- | --- | --- |

Sostituto Preposto alla Sorveglianza Giornaliera (nel caso di assenza del Responsabile)

N.B. Il Responsabile può avvalersi di Collaboratori (Squadra Emergenza Antincendio) per effettuare la Sorveglianza Giornaliera.

SORVEGLIANZA MENSILE

| QUALIFICA (RSPP-ASPP-Responsabile di Plesso) | NOMINATIVO | SIGLA |
| --- | --- | --- |

Mese: _______________________

SORVEGLIANZA GIORNALIERA

| NORME DI COMPILAZIONE | N = NEGATIVO P = POSITIVO Nella cella bianca riferita al giorno vanno indicati: - ESITO (P/N) - SIGLA di chi ha effettuato il controllo |
| --- | --- |

| GG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USCITE EMERGENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare che siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene, ecc.) con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE (anomalie riscontrate) | Nel caso in cui l’esito sia NEGATIVO e non si possa provvedere alla risoluzione del problema è fatto obbligo: 1. – telefonare immediatamente in Direzione e denunciare l’anomalia 2. – inoltrare fotocopia alla Direzione della SCHEDA SEGNALAZIONE (allegata) debitamente compilata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIE DI FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare che corridoi, passaggi, scale, ecc. siano sgombri da qualsiasi ostacolo anche provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE (anomalie riscontrate) | Nel caso in cui l’esito sia NEGATIVO e non si possa provvedere alla risoluzione del problema è fatto obbligo: 1. – telefonare immediatamente in Direzione e denunciare l’anomalia 2. – inoltrare fotocopia alla Direzione della SCHEDA SEGNALAZIONE (allegata) debitamente compilata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mese: _________________________

SORVEGLIANZA MENSILE

| PRESIDI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA | ESITO P= POSITIVO N= NEGATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTE (anomalie rilevate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SISTEMI DI ALLARME E RILEVAZIONE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsanti allarme: funzionanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segnalazione idonea dei pulsanti allarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Led attivi dei rilevatori: integri e funzionanti (se presenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulsanti di allarme, scatolette e vetrini: integri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampade tutte funzionanti e integre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sufficiente grado di illuminamento dei locali, dei percorsi, delle scale e della segnaletica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SEGNALETICA DI SICUREZZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segnaletica sulle vie di esodo, uscite di emergenza: presente e integra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CASSETTA PRONTO SOCCORSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica contenuto e validità medicinali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ESTINTORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. IDENTIFICATIVO ESTINTORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESITO: P= POSITIVO N= NEGATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartellino di manutenzione di verifica periodica: presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di pressione all’interno del campo verde: presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idonei cartelli di segnalazione: presenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare che gli estintori siano integri, non manomessi e senza anomalie quali ugelli ostruiti, tracce di corrosione, perdite, fenditure del tubo flessibile, danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IDRANTI E NASPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. IDENTIFICATIVO IDRANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESITO: P= POSITIVO N= NEGATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartellino di manutenzione di verifica periodica: presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessori (manichetta, naspo e lancia) e le istruzioni d’uso: presenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassette integre e in buono stato (segni di deterioramento, corrosione o perdite d’acqua: assenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idonei cartelli di segnalazione: presenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Qualifica e nominativo incaricato che ha effettuato i controlli   ____________  ____________________

Data   __________________                             Firma  _______________________________

Scheda SEGNALAZIONE
(sorveglianza giornaliera/mensile)

| N. SCHEDA __________ | DATA (giorno/mese/anno) ____/____/______ ORA _____ |
| --- | --- |
| Verifica eseguita |  |
| Anomalie rilevate e provvedimenti adottati |  |
| Personale che ha effettuato il controllo Firma _______________________________ _______________________________ |  |

Nel caso in cui l’esito sia NEGATIVO e non si possa provvedere alla risoluzione del problema è fatto obbligo: 
1. – telefonare immediatamente in Direzione e denunciare l’anomalia
2. – inoltrare fotocopia alla Direzione della seguente SCHEDA SEGNALAZIONE debitamente compilata