## Foglio1
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO E BENTIVOGLIO
Ampliamento infrastruttura delle dorsali in fibra ottica, posizionamento rack nei punti strategici per la distribuzione di reti wifi e cablaggi in rame riattestazione cavi esistenti, sostituzione apparati di rete (switch), configurazione sistema per la gestione della sicurezza con politiche di priorità sulla banda internet. Installazione UPS. Riordino armadi esistenti.Pulizia e smaltimento apparecchiature obsolete e cavi come da normativa vigente.
1 | Sede San Giorgio di Piano
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
Installazione Armadio 42U uffici segreteria
| Armadio 42U Super server completo di accessori | n | 1 | 1800 | 1800
| UPS 3000 Va | n | 1 | 1800 | 1800
| Punto rete doppio completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 4 | 200 | 800
Riqualifica armadi esistenti nella sede di Via Gramsci
| Armadio rack 12U completo di accessori in sostituzione del precedente | n | 3 | 550 | 1650
| Riordino rack pre-esistenti | n | 4 | 150 | 600
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1 | 300 | 300
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie | n | 1 | 200 | 200
7350
2 | Didattica primaria e secondaria della sede di San Giorgio di Piano e cubotto
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Access point indoor | n | 3 | 480 | 1440
| Access point outdoor | n | 3 | 950 | 2850
| Punto rete singolo completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 5 | 140 | 700
| Punto rete certificazione | n | 30 | 10 | 300
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
5690
3 | Primaria Via Bentini San Giorgio di Piano
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Armadio 12U completo di accessori in sostituzione del pre-esistente | n | 1 | 550 | 550
| Firewall T20 3 anni basic compresa configurazione | n | 1 | 900 | 900
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp POE | n | 1 | 450 | 450
| Punto rete doppio completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 8 | 200 | 1600
| Access point indoor | n | 2 | 480 | 960
| Access point outdoor | n | 2 | 950 | 1900
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
6760
4 | Infanzia "Battaglia" di San Giorgio di Piano
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Armadio 12U completo di accessori | n | 1 | 420 | 420
| Firewall T20 3 anni basic compresa configurazione | n | 1 | 900 | 900
| Collegamento fibra ottica tra i due rack | n | 1 | 600 | 600
| Punto rete doppio completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 9 | 200 | 1800
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 Poe + 2 sfp | n | 1 | 450 | 450
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1 | 300 | 300
| Gbic per collegamento in fibra | n | 2 | 40 | 80
| Access point indoor | n | 3 | 480 | 1440
| Access point outdoor | n | 1 | 950 | 950
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
7340
5 | Primaria Rodari Di Bentivoglio sede principale
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Sistemazione attuale armadio rack da 6U da cui parte la connettività Lepida | n | 1 | 200 | 200
| Firewall T40 3 anni Basic compresa configurazione | n | 1 | 1700 | 1700
| Gbic per collegamento fibra | n | 4 | 40 | 160
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1 | 300 | 300
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 Poe + 2 sfp | n | 3 | 450 | 1350
| Armadi rack da 12U | n | 1 | 420 | 420
| Armadio rack 12U completo di accessori in sostituzione dei precedenti | n | 2 | 500 | 1000
| Collegamento in fibra da rack 12 U | n | 2 | 500 | 1000
| Punto rete singolo completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 24 | 140 | 3360
| Punto rete doppio completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 10 | 200 | 2000
| Access point indoor | n | 13 | 480 | 6240
| Access point outdoor | n | 2 | 950 | 1900
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
20030
6 | Primaria Rodari di Bentivoglio palazzina gialla
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Armadi rack da 12U completo di accessori | n | 1 | 420 | 420
| Gbic per collegamento fibra | n | 1 | 40 | 40
| Collegamento in fibra a rack sede centrale | n | 1 | 900 | 900
| Switch 24 porte + 2 sfp managed 10/100/1000 Poe | n | 1 | 450 | 450
| Access point indoor | n | 6 | 480 | 2880
| Access point outdoor | n | 1 | 950 | 950
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
6040
7 | Infanzia Bentivoglio
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Sistemazione armadio rack 12U pre-esistente | n | 1 | 200 | 200
| Firewall T20 3 anni basic compresa configurazione | n | 1 | 900 | 900
| Switch Managed 24 porte 10/100/1000 Poe + 2 sfp | n | 1 | 450 | 450
| Gbic per collegamento fibra | n | 1 | 40 | 40
| Access point indoor | n | 1 | 480 | 480
| Access point outdoor | n | 1 | 950 | 950
| Punto rete doppio completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 5 | 200 | 1000
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 100 | 100
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
4320
8 | Primaria Rodari di Bentivoglio palazzetto
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Armadio rack 12U completo di accessori | n | 1 | 420 | 420
| Gbic per collegamento fibra | n | 1 | 40 | 40
| Collegamento in fibra a rack sede centrale | n | 1 | 900 | 900
| Switch 8 porte 1GB managed POE + sfp | n | 1 | 180 | 180
| Access point indoor | n | 1 | 480 | 480
| Access point outdoor | n | 1 | 950 | 950
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 100 | 100
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
3270
9 | Primaria ed infanzia di San Marino
|  | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Sistemazione armadio rack 9U pre-esistente | n | 1 | 300 | 300
| Installazione armadio rack 12U e accessori | n | 1 | 420 | 420
| Firewall T40 3 anni basic compresa configurazione | n | 1 | 1700 | 1700
| Collegamento in fibra tra i due armadi rack | n | 1 | 500 | 500
| Gbic per collegamento fibra | n | 2 | 40 | 80
| Switch Managed 24 porte 10/100/1000 POE + 2 sfp | n | 2 | 450 | 900
| Access point indoor | n | 10 | 480 | 4800
| Access point outdoor | n | 3 | 950 | 2850
| Punto rete doppio completo di posa cavo e di tutti gli accessori (prese patch pannell) e cavo UTP cat. 6 e certificazione | n | 12 | 200 | 2400
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 200 | 200
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 200 | 200
14350
10 | Secondaria Ungaretti Bentivoglio
| Descrizione | u.m | quantità | costo unitario | Totale
| Access point outdoor | n | 2 | 950 | 1900
| Firewall T40 3 anni basic compresa configurazione | n | 1 | 1700 | 1700
| Servizi di assistenza e manutenzione per 24 mesi | n | 1 | 169.55 | 169.55
| Manodopera per posa canalizzazioni, opere murarie ed ottimizzazione posizione armadi rack ed installazione A.P. | n | 1 | 150 | 150
3919.55
|  |  | TOTALE | 79069.55 | + Iva
|  |  | SCONTO | 169.55 | + Iva
|  |  | TOTALE SCONTATO | 78900 | + Iva
| SWITCH |  |  |  | 5130
| GBIC |  |  |  | 440
| ACCESS POINT |  |  |  | 33920
| ARMADI RACK |  |  |  | 6100
| SISTEMAZIONE ARMADI RACK ESISTENTI |  |  |  | 2300
| GRUPPI DI CONTINUITA' |  |  |  | 1800
| CABLAGGI IN RAME |  |  |  | 13960
| CABLAGGI IN FIBRA OTTICA |  |  |  | 3900
| SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE |  |  |  | 1769.55
| MANODOPERA PER CANALIZZAZIONI OPERE MURARIE ED INSTALLAZIONE A.P. |  |  |  | 1950
| FIREWALL |  |  |  | 7800
|  |  |  | TOTALE | 79069.55 | + Iva
|  |  |  | SCONTO | 169.55 | + Iva
|  |  |  | TOTALE SCONTATO | 78900 | + Iva