## Foglio1
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 IMOLA
Ampliamento infrastruttura delle dorsali in fibra ottica, posizionamento rack nei punti strategici per la distribuzione di reti wifi e cablaggi in rame riattestazione cavi esistenti, sostituzione apparati di rete (switch), configurazione sistema per la gestione della sicurezza con politiche di priorità sulla banda internet. Installazione UPS. Riordino armadi esistenti.Pulizia e smaltimento apparecchiature obsolete e cavi come da normativa vigente.
1 | UFFICI Sede segreteria
| Descrizione | u.m | quantità
| Armadio 42U superserver ( 1000 mm ) completo di accessori con sostituzione armadio pre-esistente | n | 1
| Riordino armadio rack pre-esistente | n | 1
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1
| Access point outdoor e410 | n | 1
| Firewall T20 3 anni servizi basic | n | 1
| Punto rete certificazione | n | 20
| Presa ammalorata con sostituzione frutti | n | 2
| Punto rete doppio con canala | n | 2
| Punto rete triplo con canala | n | 1
| UPS 2000VA | n | 1
|  | totale | 31
2 | Primaria Sante Zennaro - Palazzina A e B + Sala polivalente e Palestra
| Descrizione | u.m | quantità
| Armadio 9U completo di accessori | n | 1
| Armadio 12U completo di accessori | n | 1
| Riordino armadio rack pre-esistente | n | 3
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp POE 150W | n | 3
| Switch 48 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1
| Gbic per collegamento in fibra | n | 6
| Access point outdoor e410 | n | 11
| Access point outdoor e510 | n | 3
| Punto rete certificazione | n | 30
| Presa ammalorata con sostituzione frutti | n | 5
| Collegamento in fibra ottica | n | 3
|  | totale | 68
3 | Secondaria ed Infanzia Sante Zennaro + Aula 3.0
| Descrizione | u.m | quantità
| Armadio 9U completo di accessori | n | 1
| Armadio 12U completo di accessori | n | 1
| Riordino armadio rack pre-esistente | n | 2
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp POE 150W | n | 4
| Gbic per collegamento in fibra | n | 2
| Access point outdoor e410 | n | 11
| Access point outdoor e510 | n | 2
| Firewall T20 3 anni servizi basic | n | 1
| Collegamento in fibra ottica tra plesso secondaria ed infanzia | n | 1
|  | totale | 25
3 | Primaria e secondaria Rodari
| Descrizione | u.m | quantità
| Armadio 12U completo di accessori | n | 2
| Riordino armadio rack pre-esistente | n | 1
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp | n | 1
| Switch 24 porte managed 10/100/1000 + 2 sfp POE 150W | n | 3
| Gbic per collegamento in fibra | n | 4
| Access point outdoor e410 | n | 12
| Access point outdoor e510 | n | 2
| Punto rete certificazione | n | 20
| Collegamento in fibra ottica tra plesso secondaria ed infanzia | n | 2
|  | totale | 47
| SWITCH |  | 14
| GBIC |  | 12
| ACCESS POINT |  | 42
| ARMADI RACK |  | 7
| SISTEMAZIONE ARMADI RACK ESISTENTI |  | 7
| GRUPPI DI CONTINUITA' |  | 1
| CABLAGGI IN RAME |  | 80
| CABLAGGI IN FIBRA OTTICA |  | 6
SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
MANODOPERA PER CANALIZZAZIONI OPERE MURARIE ED INSTALLAZIONE A.P.
| FIREWALL |  | 2
|  | totale | 171