## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale | Note | 6666461 | 2022-05-04 | Nome sede | Consielte | RL7-
R7L2-DEIMAT | 1 |  | 4392.9333
R7L2-DEISER | 1 |  | 8450.4801
R7L2-HUAT4-C | 13 |  | 349.18 | *
R7L2-HUA10GS-C | 2 |  | 3.52 | *
R7L2-C6UCCA | 6100 |  | 2684
R7L2-F9324 | 9 |  | 114.48
R7L2-T1RCK12 | 5 |  | 742.2
R7L2-T1RCK15 | 2 |  | 371.1
R7L2-T3RCK42 | 1 |  | 488.04
R7L2-F9062 | 9 |  | 337.14
R7L2-F9030 | 20 |  | 55.8
R7L2-UTPCAT601 | 136 |  | 388.96
R7L2-UTPCAT603 | 136 |  | 474.64
R7L2-SERVER | 1 |  | 2008.33
R7L2-HUAT4 | 13 |  | 11956.88 | *
R7L2-F9100 | 36 |  | 369.36
R7L2-AAE-AFS | 1 |  | 2848.52
R7L2-HUA10GS | 2 |  | 120.36 | *
R7L2-UPS3K | 2 |  | 658.1
R7L2-PP24P6U | 10 |  | 754
R7L2-2RJ456U | 68 |  | 372.64
R7L2-C6UCCA-I | 6100 |  | 3050
R7L2-PP24P6U-I | 10 |  | 151.4
R7L2-2RJ456U-I | 68 |  | 1440.92
R7L2-HUAT4-M | 13 | 12 | 283.92 | *
R7L2-HUA10GS-M | 2 | 12 | 2.88 | *
|  | TOTALE | 42869.7834

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Durata | Unità di misura | Prezzo senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Produttore | Note | 6666461 | 2022-05-04 | Nome sede | Consielte | RL7-
Servizi opzionali | R7L2-HUAT4-C | Configurazione Switch di tipo 4 | RTI - Vodafone-Converge | 13 |  | Pezzo | 26.86 | 349.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L2-HUA10GS-C | Configurazione Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | RTI - Vodafone-Converge | 2 |  | Pezzo | 1.76 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Cablaggio strutturato | R7L2-C6UCCA | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca | LEVITON | 6100 |  | m | 0.44 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6U-Cca-Rlx-305GN
Cablaggio strutturato | R7L2-F9324 | Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi | TECNOSTEEL | 9 |  | Pezzo | 12.72 | 114.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9324
Cablaggio strutturato | R7L2-T1RCK12 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | TECNOSTEEL | 5 |  | Pezzo | 148.44 | 742.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6012CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L2-T1RCK15 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 15U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | TECNOSTEEL | 2 |  | Pezzo | 185.55 | 371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6015CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L2-T3RCK42 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 3 da 42U, profondo 800mm, di larghezza 800mm | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 488.04 | 488.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8842CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L2-F9062 | Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto | TECNOSTEEL | 9 |  | Pezzo | 37.46 | 337.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9062
Cablaggio strutturato | R7L2-F9030 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | TECNOSTEEL | 20 |  | Pezzo | 2.79 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9030
Cablaggio strutturato | R7L2-UTPCAT601 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | LEVITON | 136 |  | Pezzo | 2.86 | 388.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU010-444BB
Cablaggio strutturato | R7L2-UTPCAT603 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro | LEVITON | 136 |  | Pezzo | 3.49 | 474.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU030-444BB
Servizi di monitoraggio e gestione della rete | R7L2-SERVER | Fornitura in opera Piattaforma hardware (completo di tutto) | HPE | 1 |  | Pezzo | 2008.33 | 2008.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ProLiant-ML30-Gen10-C | *
Switch | R7L2-HUA10GS | Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | HUAWEI | 2 |  | Pezzo | 60.18 | 120.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | OMXD30000 | *
Cablaggio strutturato | R7L2-F9100 | Fornitura in opera Ripiano fisso | TECNOSTEEL | 36 |  | Pezzo | 10.26 | 369.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9100
Servizi di monitoraggio e gestione della rete | R7L2-AAE-AFS | Fornitura in opera software per monitoraggio e gestione della rete | HPE | 1 |  | Pezzo | 2848.52 | 2848.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | J-IMC-AAE-AFS | *
Switch | R7L2-HUAT4 | Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei | HUAWEI | 13 |  | Pezzo | 919.76 | 11956.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5731-H48P4XC-C | *
Gruppi di continuità | R7L2-UPS3K | Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA | POWERME | 2 |  | Pezzo | 329.05 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL7RP30K
Cablaggio strutturato | R7L2-PP24P6U | Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | LEVITON | 10 |  | Pezzo | 75.4 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUND PAN-24P C6 UTP
Cablaggio strutturato | R7L2-2RJ456U | Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | LEVITON | 68 |  | Pezzo | 5.48 | 372.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio strutturato | R7L2-C6UCCA-I | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca | RTI - Vodafone-Converge | 6100 |  | m | 0.5 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-PP24P6U-I | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | RTI - Vodafone-Converge | 10 |  | Pezzo | 15.14 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-2RJ456U-I | Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | RTI - Vodafone-Converge | 68 |  | Pezzo | 21.19 | 1440.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi opzionali | R7L2-HUAT4-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 4 | RTI - Vodafone-Converge | 13 | 12 | Pezzo/mese | 1.82 | 0 | 283.92 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L2-HUA10GS-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8 | RTI - Vodafone-Converge | 2 | 12 | Pezzo/mese | 0.12 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |  | *
Listino DEI | R7L2-DEIMAT | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 0 | 4392.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
Listino DEI | R7L2-DEISER | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 0 | 8450.4801 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE | 42582.9834 | 286.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE | 42869.7834

## Dettaglio DEI
[7 empty] | Totale MO | Totale MAT | Totale MDO+MAT
Totale attività valorizzate a Listino DEI | [6 empty] | 22588.8267 | 11742.6713 | 34331.498
Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 62,59% (PA) |  |  | 62.59% |  |  |  | 8450.4801 | 4392.9333 | 12843.4134
Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
M01023b | Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 57.06 | 100% | 0% | ora | 150 | 8559 | 0 | 8559
F00.1.01.002.b | Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 37.02 | 100% | 0% | ora | 150 | 5553 | 0 | 5553
F02.5.08.158 | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di:
F02.5.08.158.a | 16 mm | 10.42 | 42.99% | 57.01% | m | 130 | 582.4 | 772.2 | 1354.6
F02.5.06.134 | Minicanale in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria:
F02.5.06.134.a | 22 x 10 mm | 9.9 | 65.96% | 34.04% | m | 500 | 3265 | 1685 | 4950
F02.5.06.138 | Angolo esterno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza):
F02.5.06.137.a | 22 x 10 mm | 6.72 | 80.06% | 19.94% | n | 25 | 134.5 | 33.5 | 168
F02.5.06.137 | Angolo interno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza):
F02.5.06.137.a | 22 x 10 mm | 6.72 | 80.06% | 19.94% | n | 25 | 134.5 | 33.5 | 168
F02.5.06.130 | CANALE PVC portacavi in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione, divisibile in scomparti, completo di coperchio, adatto anche per esterni, resistente alle intemperie, in opera esclusi eventuali staffaggi:
F02.5.06.130.a | 60 x 40 mm | 25.14 | 29.99% | 70.01% | m | 350 | 2639 | 6160 | 8799
A25025a | Ø foro 40 ÷ 60 mm | 107.59 | 95% | 3% | cad | 10 | 1022.105 | 32.277 | 1054.382
A25025b | Ø foro 70 ÷ 100 mm | 122.04 | 95% | 3% | cad | 5 | 579.69 | 18.306 | 597.996
F01.3.07.119.h | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: bipolare 16A | 48.66 | 0% | 100% | n | 8 | 0 | 389.28 | 389.28
F02.3.01.053.c | Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: FG70R 3 x 2,5 | 2.56 | 0% | 100% | m | 250 | 0 | 640 | 640
F01.3.07.120.a | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a sensibilità 0,03 A, tipo “AC bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | 48.66 | 0% | 100% | n | 8 | 0 | 389.28 | 389.28
F09.5.08.144.k | PDU - pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare | 213.62 | 7% | 93% | n | 8 | 119.6317 | 1589.3283 | 1708.96
IVA
|  | TOTALE | 42869.7834 | 52301.1358
|  | TOTALE DEI | 12843.4134
|  | TOTALE SERVIZI | 13383.1201
|  | % DEI | 29.96%
|  | % Servizi | 31.22%
|  | INSTALLAZIONE | 4642.32
|  | CONFIGURAZIONE | 3.52 | 7.322%
|  | MANUTENZIONE | 286.8
|  | FORNITURA ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI | 29386.87 | 68.55%
|  | CERTIFICAZIONE | 0
|  | MONITORAGGIO | 2848.52
|  | Opere edili accessorie | 3441.3459 | 8.027%