## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale | Note | 6741641 | 2022-04-05 | DE AMICIS LECCE | Consielte | RL7-4
R7L4-DEIMAT | 1 |  | 1911.2993
R7L4-DEISER | 1 |  | 5808.2616
R7L4-T1RCK12 | 1 |  | 148.44
R7L4-F9324 | 1 |  | 12.72
R7L4-F9062 | 1 |  | 37.46
R7L4-F9030 | 1 |  | 2.79
R7L4-2RJ456U | 36 |  | 197.28
R7L4-2RJ456U-I | 36 |  | 762.84
R7L4-C6UCCA | 4880 |  | 2147.2
R7L4-C6UCCA-I | 4880 |  | 2440
R7L4-HUAT2 | 13 |  | 3999.97 | *
R7L4-HUAT2-C | 13 |  | 116.74 | *
R7L4-HUAT2-M | 13 | 12 | 95.16 | *
R7L4-HUAAPAI | 22 |  | 3375.24 | *
R7L4-HUAAPAI-C | 22 |  | 281.16 | *
R7L4-HUAAPAI-M | 22 | 12 | 79.2 | *
R7L4-UTPCAT601 | 72 |  | 205.92
R7L4-UTPCAT603 | 72 |  | 251.28
R7L4-PP24P6U | 14 |  | 1055.6
R7L4-PP24P6U-I | 14 |  | 211.96
R7L4-INT25PDL | 2 |  | 1015.88
R7L4-CERT100PDL | 2 |  | 375
R7L4-HUADGAP | 2 |  | 1371.62 | *
R7L4-HUADGAP-C | 2 |  | 114.26 | *
R7L4-HUADGAP-M | 2 | 12 | 32.64 | *
R7L4-F9100 | 4 |  | 41.04
|  |  | 26090.961 | tot

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Durata | Unità di misura | Prezzo senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Produttore | Note | 6741641 | 2022-04-05 | DE AMICIS LECCE | Consielte | RL7-4
Listino DEI | R7L4-DEIMAT | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 0 | 1911.2993 | 0 | 0 | 0 | 0
Listino DEI | R7L4-DEISER | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 0 | 5808.2616 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L4-T1RCK12 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 148.44 | 148.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6012CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L4-F9324 | Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 12.72 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9324
Cablaggio strutturato | R7L4-F9062 | Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 37.46 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9062
Cablaggio strutturato | R7L4-F9030 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 2.79 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9030
Cablaggio strutturato | R7L4-2RJ456U | Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | LEVITON | 36 |  | Pezzo | 5.48 | 197.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio strutturato | R7L4-2RJ456U-I | Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | RTI - Vodafone-Converge | 36 |  | Pezzo | 21.19 | 762.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L4-C6UCCA | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca | LEVITON | 4880 |  | m | 0.44 | 2147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6U-Cca-Rlx-305GN
Cablaggio strutturato | R7L4-C6UCCA-I | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca | RTI - Vodafone-Converge | 4880 |  | m | 0.5 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0
Switch | R7L4-HUAT2 | Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei | HUAWEI | 13 |  | Pezzo | 307.69 | 3999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5735-L24P4S-A1-C | *
Servizi opzionali | R7L4-HUAT2-C | Configurazione Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 13 |  | Pezzo | 8.98 | 116.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L4-HUAT2-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 13 | 12 | Pezzo/mese | 0.61 | 0 | 95.16 | 0 | 0 | 0 |  | *
Apparati Wireless | R7L4-HUAAPAI | Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni | HUAWEI | 22 |  | Pezzo | 153.42 | 3375.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | AirEngine5761-11-C | *
Servizi opzionali | R7L4-HUAAPAI-C | Configurazione Access point per ambienti interni | RTI - Vodafone-Converge | 22 |  | Pezzo | 12.78 | 281.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L4-HUAAPAI-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Access point per ambienti interni | RTI - Vodafone-Converge | 22 | 12 | Pezzo/mese | 0.3 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 |  | *
Cablaggio strutturato | R7L4-UTPCAT601 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | LEVITON | 72 |  | Pezzo | 2.86 | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU010-444BB
Cablaggio strutturato | R7L4-UTPCAT603 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro | LEVITON | 72 |  | Pezzo | 3.49 | 251.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU030-444BB
Cablaggio strutturato | R7L4-PP24P6U | Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | LEVITON | 14 |  | Pezzo | 75.4 | 1055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUND PAN-24P C6 UTP
Cablaggio strutturato | R7L4-PP24P6U-I | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | RTI - Vodafone-Converge | 14 |  | Pezzo | 15.14 | 211.96 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi | R7L4-INT25PDL | Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL | RTI - Vodafone-Converge | 2 |  | Pacchetto di lavorazioni | 507.94 | 1015.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi | R7L4-CERT100PDL | Certificazione del cablaggio - Certificazione per 51 ≤ PDL ≤ 100 | RTI - Vodafone-Converge | 2 |  | Servizio | 187.5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0
Apparati Wireless | R7L4-HUADGAP | Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point | HUAWEI | 2 |  | Pezzo | 685.81 | 1371.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC6508-C | *
Servizi opzionali | R7L4-HUADGAP-C | Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point | RTI - Vodafone-Converge | 2 |  | Pezzo | 57.13 | 114.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L4-HUADGAP-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Dispositivo di Gestione Access Point | RTI - Vodafone-Converge | 2 | 12 | Pezzo/mese | 1.36 | 0 | 32.64 | 0 | 0 | 0 |  | *
Cablaggio strutturato | R7L4-F9100 | Fornitura in opera Ripiano fisso | TECNOSTEEL | 4 |  | Pezzo | 10.26 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9100
[7 empty] | TOTALE | 25883.961 | 207 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE | 26090.961

## Dettaglio DEI
[7 empty] | Totale MO | Totale MAT | Totale MDO+MAT
Totale attività valorizzate a Listino DEI | [6 empty] | 15525.96 | 5109.06 | 20635.02
Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 62,59% (PA) |  |  | 62.59% |  |  |  | 5808.2616 | 1911.2993 | 7719.561
Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
F02.5.06.134.a | 22 x 10 mm | 9.9 | 65.96% | 34.04% | m | 590 | 3852.7 | 1988.3 | 5841
F02.5.06.134.c | 50 x 20 mm | 18.22 | 41.99% | 58.01% | m | 250 | 1912.5 | 2642.5 | 4555
F02.5.06.136.a | 22 x 10 mm | 7.02 | 77.07% | 22.93% | n | 20 | 108.2 | 32.2 | 140.4
F02.5.06.136.c | 50 x 20 mm | 9.64 | 56.02% | 43.98% | n | 20 | 108 | 84.8 | 192.8
F02.5.06.137.a | 22 x 10 mm | 6.72 | 80.06% | 19.94% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.a | 22 x 10 mm | 7.05 | 76.03% | 23.97% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.a | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: bipolare 32 A | 48.66 | 0% | 100% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.3.01.001.g | Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II FG7OM1 16 mmq (x 3 corde x 10 Q.E.) | 2.07 | 0% | 100% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.c | 16 mm | 7.12 | 67.98% | 32.02% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.d | 20 mm | 7.82 | 65.98% | 34.02% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.e | 25 mm | 8.97 | 64.99% | 35.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.f | 32 mm | 10.89 | 59.96% | 40.04% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.g | 40 mm | 13.07 | 55.01% | 44.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.h | 50 mm | 16.01 | 48.97% | 51.03% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134 | Minicanale in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134.a | 22 x 10 mm | 9.9 | 65.96% | 34.04% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134.b | 30 x 16 mm | 14.36 | 52.99% | 47.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134.c | 50 x 20 mm | 18.22 | 41.99% | 58.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.135 | 50 x 20 mm con parete divisoria | 20.05 | 38% | 62% | m |  | 0 | 0 | 0
F01.05.09.105 | Accessori per canaline e minicanali: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.a | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 90 mm | 14.25 | 36% | 64% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.b | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm | 26.52 | 19.98% | 80.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.c | scatola portapparecchi per canalina a cornice | 13.28 | 39.01% | 60.99% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.e | scatola portapparecchi per minicanale in pvc | 11.55 | 45.02% | 54.98% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136 | Curva piana per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completa di coperchio: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136.a | 22 x 10 mm | 7.02 | 77.07% | 22.93% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136.b | 30 x 16 mm | 8.28 | 64.98% | 35.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136.c | 50 x 20 mm | 9.64 | 56.02% | 43.98% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137 | Angolo interno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137.a | 22 x 10 mm | 6.72 | 80.06% | 19.94% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137.b | 30 x 16 mm | 7.52 | 71.94% | 28.06% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137.c | 50 x 20 mm | 9.3 | 57.96% | 42.04% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138 | Angolo esterno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.a | 22 x 10 mm | 7.05 | 76.03% | 23.97% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.b | 30 x 16 mm | 7.8 | 68.97% | 31.03% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.c | 50 x 20 mm | 9.68 | 55.99% | 44.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130 | Canale portacavi in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione, divisibile in scomparti, completo di coperchio, adatto anche per esterni, resistente alle intemperie, in opera esclusi eventuali staffaggi: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.a | 60 x 40 mm | 25.14 | 29.99% | 70.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.b | 90 x 40 mm | 32.86 | 23.01% | 76.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.c | 110 x 60 mm | 47.41 | 21.01% | 78.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.d | 150 x 60 mm | 58.78 | 17% | 83% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.05.098.m | CANALI PORTACAVI IN PVC [025098] Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: [025098m] 200 x 80 mm | 65.06 | 34% | 66% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131 | Curva piana per canale in materiale termoplastico senza alogeni, completa di coperchio: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.a | 60 x 40 mm | 14.81 | 35.99% | 64.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.b | 90 x 40 mm | 16.25 | 32.98% | 67.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.c | 110 x 60 mm | 19.87 | 26.98% | 73.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.d | 150 x 60 mm | 27.91 | 18.99% | 81.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132 | Angolo interno per canale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio (base x altezza): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.a | 60 x 40 mm | 17.4 | 30.98% | 69.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.b | 90 x 40 mm | 17.9 | 30% | 70% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.c | 110 x 60 mm | 23.72 | 23.02% | 76.98% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.d | 150 x 60 mm | 30.51 | 17.99% | 82.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133 | Angolo esterno per canale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza):
F02.5.06.133.a | 60 x 40 mm | 16.73 | 31.98% | 68.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133.b | 90 x 40 mm | 19.14 | 28% | 72% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133.c | 110 x 60 mm | 24.33 | 21.99% | 78.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133.d | 150 x 60 mm | 32.97 | 16.01% | 83.99% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.03 | da parete completa di passacavi, serie componibile | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F01.5.03.015.m | 1 o 2 posti | 10.92 | 58.97% | 41.03% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.03.015.n | 3 posti | 12.9 | 50% | 50% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.10 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, pareti lisce, dimensioni in mm:
F02.5.10.171a | 100 x 100 x 50 | 45.38 | 71.99% | 28.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.10.171c | 150 x 110 x 70 | 53.88 | 66% | 34% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.07 | Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili
F02.5.07.147 | Torretta porta apparecchi | 45.09 | 18.01% | 81.99% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.07.145a | Scatole di derivazione in pvc 155 x 155, per installazione sotto pavimento | 32.42 | 62% | 38% | n |  | 0 | 0 | 0
F09.5.08.144 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F09.5.08.144a | zoccolo per installazione a pavimento | 251.21 | 4.001% | 96% | n |  | 0 | 0 | 0
F09.5.08.144.k | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | 264.99 | 7% | 93% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:
F02.5.04.070.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 | 22.46 | 58.01% | 41.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 | 25.85 | 55.01% | 44.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 | 31.52 | 57.99% | 42.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 | 36.92 | 53.01% | 46.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 | 42.93 | 50.01% | 49.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 | 51.14 | 47.01% | 52.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 | 60.94 | 48% | 52% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°:
F02.5.04.073.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 | 16.82 | 26.99% | 73.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073,b | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 | 17.57 | 26.01% | 73.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10 | 20.45 | 22% | 78% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 | 24.89 | 22.98% | 77.02% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10 | 31.62 | 17.99% | 82.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10 | 41.45 | 17.01% | 82.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10 | 50 | 14% | 86% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077 | Passerella rettilinea a traversini, in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, compresi accessori di fissaggio:
F02.5.04.077.a | larghezza 200 mm, spessore 12/10 | 45.62 | 43.01% | 56.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.b | larghezza 300 mm, spessore 12/10 | 48.55 | 44% | 56% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.c | larghezza 400 mm, spessore 12/10 | 53.51 | 45% | 55% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.a | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: bipolare 32 A | 48.66 | 0% | 100% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.3.02.028.d | Quadro da parete per 12 moduli disposti su una fila in resina | 8.19 | 0% | 100% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.3.07.119.h | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: bipolare 16A | 48.66 | 0% | 100% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.3.07.120.a | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a sensibilità 0,03 A, tipo “AC bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | 48.66 | 0% | 100% | n | 1 | 0 | 48.66 | 48.66
F01.5.01.003.f | Presa 2 x 10 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia | 267.47 | 8.999% | 91% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.3.01.053.c | Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: FG70R 3 x 2,5 | 2.56 | 0% | 100% | m |  | 0 | 0 | 0
F01.3.01.001.g | Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II FG7OM1 16 mmq (x 3 corde x 10 Q.E.) | 2.07 | 0% | 100% | m |  | 0 | 0 | 0
F00.1.01.002.b | Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%..... per esecuzione fori in muratura (laterizio forato), rimozione e ripristino controsoffittature, lavori accessori vari, etc.. | 37.02 | 100% | 0% | ora | 49 | 1813.98 | 0 | 1813.98 | 678.6099
F00.1.01.002.c | Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%..... per esecuzione fori in muratura (laterizio forato), rimozione e ripristino controsoffittature, lavori accessori vari, etc.. | 34.42 | 100% | 0% | ora | 84 | 2891.28 | 0 | 2891.28 | 1081.6278
F00.1.01.035.b | Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%. | 48.5 | 100% | 0% | ora | 84 | 4074 | 0 | 4074 | 1524.0834
FN0.4.01.140 | Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: | [8 empty] | 0
FN0.4.01.140.a | a caldo | 47.07 | 11.32% | 88.68% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo con operatore | 42.14 | 12.65% | 87.35% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo senza operatore | 5.33 | 100% | 0% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.145 | Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: |  |  |  | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a caldo | 59.81 | 8.677% | 91.32% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo con operatore | 42 | 12.36% | 87.64% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo senza operatore | 5.19 | 100% | 0% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
A25025a | Ø foro 40 ÷ 60 mm | 107.59 | 95% | 3% | cad |  | 0 | 0 | 0 | 0
A25025b | Ø foro 70 ÷ 100 mm | 122.04 | 95% | 3% | cad |  | 0 | 0 | 0 | 0
F19.5.05.030 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro |  |  |  |  | 15
F19.5.05.030.a | per altezze fino a 3,6 m | 71.86 | 71% | 29% | gg | 15 | 765.3 | 312.6 | 1077.9 | 403.2424
F19.5.05.030.b | per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m | 120.47 | 66% | 34% | gg |  | 0 | 0 | 0 | 0
F19.5.05.030.c | per altezze da 5,4 m fino a 12 m | 318.53 | 73% | 27% | gg |  | 0 | 0 | 0 | 0
A195060 | Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12 5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad 12,5 una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A195060a | con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete | 28.87 | 0% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0
M01001b | EDILE IV LIVELLO: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 38.73 | 100% | 0% | ora |  | 0 | 0 | 0 | 0
A233004 | Idropittura BIANCA per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo su tutti i tipi di intonaco, in confezioni da 10 l: | 6.91 | 0% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0
A205A001 | Porte interne rivestite in laminato plastico, ad uno o due battenti tamburati, battente cieco con intelaiatura legno, o in profili di alluminio, tamburato rivestito sulle facce con laminato plastico spessore 8/10, telaio profili di alluminio spessore mm 45, verniciato a fuoco o laccato RAL idem quello laminato, maestro in altezza cm 10, con battuta da mm 10, complete di cerniere di alluminio o pvc a vista od a scomparsa, serratura a due mandate, maniglia in alluminio anodizzato da campionare; compreso la fornitura e posa in opera del falso telaio in legno da premurare, le mostre coprifilo in alluminio, lunghezza quella di progetto, larghezza cm 5, spessore mm 25; compreso l'uso dei materiali di consumo per il fissaggio e montaggio, la distribuzione dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il carico ed il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte | 250.41 | 0% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE | 26090.961
|  | TOTALE DEI | 7719.561
|  | TOTALE SERVIZI | 10958.1016
|  | % DEI | 29.59%
|  | % Servizi | 42%
|  | INSTALLAZIONE | 4430.68
|  | CONFIGURAZIONE | 512.16
|  | MANUTENZIONE | 207
|  | FORNITURA ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI | 12846.56
|  | CERTIFICAZIONE | 375
|  | MONITORAGGIO | 0
|  |  | IVA COMPRESA | SENZA IVA
| OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA(MASSIMALE DEL 20% DEL VALORE TOT) | PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI+TRABATELLO | 6886 | 5644.2623 | 3687.5636 | 3687.5636
| SERVIZI ACCESSORI(MASSIMALE DEL 10% DEL VALORE TOT) | SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3443 | 2822.1311 | 207 | 1094.16
|  | SERVIZI DI CONFIGURAZIONE |  |  | 512.16
|  | SERVIZI DI CERTIFICAZIONE |  |  | 375
|  | SERVIZI DI MONITORAGGIO |  |  | 0
SERVIZI AGGIUNTIVI
| ELEMENTI DI RETE ATTIVI E PASSIVI | INSTALLAZIONE | 24101 | 19754.918 | 4430.68 | 21309.2374
|  | FORNITURA RETE ATTIVA E PASSIVA |  |  | 12846.56
|  | manutenzione per i disp |  |  | 4031.9974
| TOTALE |  | 34430 | 28221.3115 |  | 26090.961