## Mod.009
|  |  | VERBALE di COLLAUDO Fine Attività | [8 empty] | DATA
Modulo di richiesta
Consip Lan 5
Destinatario
Cliente |  | IC Macerata Feltria | [5 empty] | Divisione
Referente |  | Giovanni Sacchi
Indiriz. | Via della Gioventù 8 | [8 empty] | Città | Macerata Feltria PU
Pad. |  |  |  |  | Stanza |  |  |  | Tel 072274144
Descrizione dei lavori
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME DA VS. ORDINE N. 3048080
Materiale fornito/installato
Fornitura Piastrine con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | [12 empty] | n° | 14
Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | [12 empty] | mt. 2135
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP 1m |  |  |  |  | n° | 14 | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP 3m | [5 empty] | n° | 14
Fornitura in opera Armadio rack 19" da |  |  |  |  | 18 unità 600x800 | [7 empty] | n° | 3
Fornitura in opera Armadio rack 19" da | [12 empty] | n°
Fornitura in opera Armadio rack 19" da | [12 empty] | n°
Fornitura Patch panel altezza 1 U a 24 porte RJ45 cat. 6 | [12 empty] | n° | 4
Fornitura in opera Ripiano fisso |  |  |  | n° |  |  | Permutatore Rame 24 Porte | [5 empty] | n°
Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U |  |  |  | n° | 4 |  | Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto | [5 empty] | n°
Fornitura in opera (inst. + config.) Access Point per ambienti interni Huawei AP5130 | [12 empty] | n° | 10
Fornitura in opera (inst. + config.) Access Point per ambienti esterni Huawei AP8130 | [12 empty] | n°
Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point |  |  |  | n° |  |  | Fornitura in opera Software di gestione piattaforma WIFI | [5 empty] | n°
Fornitura in opera (inst. + config.) Switch | [5 empty] | Huawei tipo 2 | [6 empty] | n° | 4
Fornitura in opera (inst. + config.) Switch | [12 empty] | n°
Fornitura in opera (inst. + config.) Switch | [12 empty] | n°
Fornitura in opera UPS Riello con capacità di | [12 empty] | n°
Note
Cliente
(nome e cognome in stampatello)
Firma | [9 empty] | Data
Tecnico
(nome e cognome in stampatello)
Firma | [9 empty] | Data
OdA n. 4510539059 del 01/09/2016 e OdA n. 4510541713 del 13/09/2016

## lista
Armadi Rack | Switch | Access Point per ambienti Interni | Access Point per ambienti Esterni | Sistema di gestione degli access point | Software di gestione piattaforma WIFI | UPS
12 unità 600x600 | Alcatel tipo 1 | Huawei AP5130 | Huawei AP8130 | Huawei AC6005 | NSHS00WLANC | 1000 VA
15 unità 600x600 | Alcatel tipo 2 |  |  |  |  | 1500 VA
18 unità 600x600 | Alcatel tipo 3
12 unità 600x800 | Alcatel tipo 4
15 unità 600x800 | Huawei tipo 1
18 unità 600x800 | Huawei tipo 2
33 unità 600x800 | Huawei tipo 3
33 unità 800x800 | Huawei tipo 4
42 unità 800x800 | Enterasys tipo 1
42 unità 1000x800 | Enterasys tipo 2
Enterasys tipo 3
Enterasys tipo 4
Cisco tipo 1
Cisco tipo 2
Cisco tipo 3
Cisco tipo 4