## All.4 Offerta Econo S. GIOVANNI
BENI E SERVIZI FORNITI IN OPERA | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Totale
Armadio rack di tipo 1 da 12 U, comprensivo di striscia di alimentazione elettrica 1U, 16 A, interruttore magnetotermico bipolare | cad. | 7 | 0 | 0
Guida patch orizzontale altezza 1U | cad. | 18 | 0 | 0
Ripiano fisso | cad. | 13 | 0 | 0
Patch panel rame altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | cad. | 21 | 0 | 0
Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca | m | 8000 | 0 | 0
Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | cad. | 350 | 0 | 0
Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro | cad. | 80 | 0 | 0
Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 da esterno o incasso complete di modulo con 1 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole. Punti rete e AP | cad. | 113 | 0 | 0
Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 da esterno o incasso complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | cad. | 64 | 0 | 0
Switch 24 x 10/100/1000Base-T ports, 2 x GE SFP ports, PoE+, rackmount | cad. | 21 | 0 | 0
Access point per ambienti interni | cad. | 32 | 0 | 0
Access point per ambienti esterni | cad. | 1 | 0 | 0
Dispositivo di Gestione Access Point | cad. | 7 | 0 | 0
UPS convertibile tower/rack con capacità di 1000 VA | cad. | 10 | 0 | 0
Dispositivi di sicurezza – Firewall fascia base | cad. | 6 | 0 | 0
Collegamenti e configurazione apparati di rete di ciascun plesso | a corpo | 1 | 0 | 0
Formazione e addestramento del personale | h | 3 | 0 | 0
Servizio di assistenza e manutenzione apparati plessi – 1 anno dalla data di collaudo | a corpo | 1 | 0 | 0
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura – Materiali e servizi | a corpo | 1 | 0 | 0
|  |  | Totale | 0
|  |  | IVA | 0
|  |  | Totale | 0